ОПЦ.01. Электротехники

- Область программы

Программа учебной дисциплины является частью ППКРС в соответствии с ФГОС по профессии 23.01.17. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, входящий в укрупнённую группу профессий 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта»

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС дисциплина входит в общепрофессиональный цикл

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

-читать принципиальные, электрические и монтажные схемы.

-рассчитывать параметры электрических схем.

-собирать электрические схемы.

-пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями.

-проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

-электротехническую терминологию

-основные законы электротехники

-типы электрических схем

-правила графического изображения элементов электрических схем.

-методы расчета электрических цепей.

-основные элементы электрических сетей.

-принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты.

-схемы электроснабжения.

-основные правила эксплуатации электрооборудования.

-способы экономии электроэнергии.

-основные электротехнические материалы.

-правила сращивания, спайки и изоляции проводов.